建筑消防设施定期检查记录表

建筑消防设施定期检查记录表

| 检测项目 |  |  | 检测内容 |  | 运行状态 | 实测记录 | 故障及处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 消防供电配电 |  | 消防配电 | 试验主、备电切换功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自备发电机 | 试验启动发电机组 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储油设施 | 核对储油量 |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警系统 |  | 火灾报警探测器 | 试验报警功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动报警按钮 | 试验报警功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 警报装置 | 试验警报功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警控制器 | 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防联动控制器 | 试验联动控制和显示功能 |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水设施 |  | 消防水池 | 核对储水量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水箱 | 核对储水量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水泵 | 试验启泵和主、备泵切换功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管网阀门 | 试验管道阀们启闭功能 |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 |  | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水和静压 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外消火栓 | 试验室外消火栓出水和静压 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防炮 | 试验消防炮出水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 启泵按钮 | 试验远距离启泵功能 |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水 灭火系统 |  | 报警阀组 | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 末端试水装置 | 试验末端放水及压力开关动作信号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  | 泡沫液储罐 | 核对泡沫液有效期和储存量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泡沫栓 | 试验泡沫栓出水或处泡沫 |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂储存量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气体灭火控制设备 | 模拟自动启动，试验切断空调等相关联动 |  |  |  |  |  |  |
| 机械加压送风系统 |  | 风机 | 试验联动启动风机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送风口 | 核对送风口风速 |  |  |  |  |  |  |
| 机械排烟系统 |  | 风机 | 试验联动启动风机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排烟阀、电动排烟窗 | 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明 |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |  |  |  |  |
| 应急广 播系统 | 扩音器 |  | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬声器 |  | 测试音量、音质 |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  |  | 试验通话质量 |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 | 防火门 |  | 试验启闭功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘 |  | 试验手动、机械应急和自动控制功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动防火阀 |  | 试验联动关闭功能 |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  | 试验按钮迫降和联动控制功能 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  | 核对选型、压力和有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人（签名）： 年 月 日 |  |  |  | 测试单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：运行情况正常的打“√”，存在问题或故障的打“×”；

注2：对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；

注3：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况制表。