- 建筑消防设施维护保养计划、记录表

- 建筑消防设施维护保养计划表

序号：

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵 | 外观清洁 | 擦洗，除污 | 1个月 |
|  |  | 泵中心轴 | 长期不用时，定期盘动 | 半个月 |
|  |  | 主回路控制回路 | 测试，检查，紧固 | 半年 |
|  |  | 水泵 | 检查或更换盘根填料 | 半年 |
|  |  | 机械润滑 | 加0号黄油 | 3个月 |
| 2 | 管道 |  | 补漏，除锈，刷漆 | 半年 |
|  | 阀门 |  | 加或更换盘根，补漏，除锈，刷漆，润滑 | 半年 |
| 备注：消防泵、喷淋泵、送风机、排烟机应定期试验。 |  |  |  |  |

责任人：		 制订人：	　	审核人：

| 序号 | 检查保养项目 | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注：消防泵、喷淋泵、送风机、排烟机应定期试验。 |  |  |  |

责任人：		 制订人：	　	审核人：

建筑消防设施维护保养记录表

序号：

| 设备名称 | 消防泵 | 设备参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定功率 |  |
| 保养项目 | 保养完成情况 |  |  |
| 擦洗，除污 |  |  |  |
| 长期不用时，定期盘动 |  |  |  |
| 测试，检查，紧固 |  |  |  |
| 检查或更换盘根填料 |  |  |  |
| 加0号黄油 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

责任人：        	 保养人：	　	审核人：

| 设备名称 | 消防泵 | 设备参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定功率 |  |
| 保养项目 | 保养完成情况 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

责任人：        	 保养人：	　	审核人：