- 建筑消防设施巡查记录表

- 建筑消防设施巡查记录表

序号：

| 巡查项目 | 巡 查 内 容 |  | 巡 查 情 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部位 | 数量 | 正常 | 故障及处理 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 消防供配电设施 | 消防电源主电源、备用电源工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机启动装置外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电房、UPS电池室、发电机房环境 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设备末端配电箱切换装置工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器、手动报警按钮、信号输入模块、控制模块外观及运行状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾报警控制器、火灾显示盘、CRT图形显示器运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制器外观及运行状况、火灾报警装置外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑消防设施远程监控、信息显示、信息传输装置外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体探测器的外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警主机外观及运行状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池、消防水箱外观，液位显示装置外观及运行状况，天然水源水位、水量、水质情况，进户管外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器外观、标识 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统减压、泄压装置、测试装置、压力表外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓灭火系统 | 室内消火栓、消防卷盘外观及配件完整情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶试验、首层消火栓外观及配件完整情况、压力显示装置外观及状态显示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓外观、地下消火栓标识、栓井环境 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 启泵按钮外观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警阀组外观、试验阀门、排水设施状况、压力显示值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境，系统末端试验装置外观及现场环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器外观、工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储瓶间环境，气体瓶组或储罐外观，检漏装置外观、运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急启/停按钮外观，喷嘴外观、防护区状况， |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放气指示灯及警报器外观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟、排烟系统 | 送风阀外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送风机及控制柜外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状况、排烟阀及其控制装置外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动排烟窗、自然排烟设施外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟机及控制柜外观及工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明和疏散指示标志 | 应急灯具、疏散指示标志外观、工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中供电型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状况，集中电源工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 字母型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功放、卡座、分配盘外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 | 消防电话主机外观、工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分机电话外观，电话插孔外观，插孔电话机外观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火窗外观及固定情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门外观及配件完整性，防火门启闭状况及周围环境 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘外观及配件完整性，防火卷帘控制装置外观及工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火封堵外观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 | 紧急按钮外观，轿箱内电话外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯井排水设施外观及工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防电梯工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设置位置状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人（签 名） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全管理人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、情况正常打“√”，存在问题或故障的打“×”，并填写“故障及处理”栏中相关内容；

2、对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》；

3、本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况和巡查时间段制表。